ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

г. Сортавала 									            «26» декабря 2013 года

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Почтовый адрес:  186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.

Адрес электронной почты: finotd_asgp@mail.ru

Источник финансирования - Бюджет Сортавальского городского поселения на 2014 год.

Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» по электронному адресу: finotd_asgp@mail.ru.

В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: На выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения. Осмотр (проверка состояния горения) светильников (с января по июнь - 1 раз в месяц, 306 км), осмотр светильников с ртутными лампами - 70 шт., осмотр кабельных линий (1 раз в 6 месяцев) - 0,7 км., техническое обслуживание пунктов автоматического управления (2 раза в 6 месяцев) 64 шт., осмотр исполнительных пунктов - 10 шт., замена ламп - 150 шт., ревизия светильников РКУ - 35 шт., замена предохранителей ПН-2 - 30 шт., перетяжка, замена провода - 0,4 км., демонтаж светильников - 5 шт., монтаж светильников - 5 шт., смена магнитных пускателей, контакторов - 5 шт., замена, регулировка фотореле - 5 шт., разборка схем наружного освещения в конце осветительного периода - 32 шт., подвеска световых гирлянд с подключением к существующим ВЛ наружного освещения - 100 м., снятие световых гирлянд - 100 м., присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт., отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт.

Подрядчик обязан качественно и своевременно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием.

Требования  к качеству, техническим характеристикам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При выполнении работ, оказании услуг Подрядчик руководствуется:

1. Правилами устройства электроустановок (издание 7).

2. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

3. ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные».

4. ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия».

5. ГОСТ 2239-79 «Лампы накаливания общего назначения. Технические условия».

6. ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008 «Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

7. ГОСТ 30337-95 «Гирлянды световые. Общие технические условия».

8. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163).

Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ, оказания услуг: Объем гарантий качества должен составлять 100%.

Место выполнения работ, оказания услуг: Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения.

Сроки выполнения работ, оказания услуг: С даты заключения муниципального контракта по 30 июня 2014 года.

Сведения о включенных в цену работ, услуг расходах: Цена контракта включает НДС, включает командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Цена контракта является твердой (фиксированной) и действует на весь срок действия муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 159,56 (Четыреста девяносто девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 56 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Калькуляция №1 стоимости содержания линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения.

Место подачи котировочных заявок: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).

Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по адресу: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6,   2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества), по рабочим дням с 08:30 до 17:00 (пятница с 08.30 до 15.30. час.) перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время московское), кроме выходных и праздничных дней начиная с 27 декабря 2013 года до 17:00 часов 15 января 2014 года.

Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: Оплата работ производится ежемесячно в форме безналичного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме № КС-2.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:

Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участникам размещения заказа:

1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2) Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке свое соответствие вышеуказанным требованиям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки, поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.

Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение:

№1. Форма котировочной заявки.

№2. Техническое задание.

№3. Проект муниципального контракта.

Глава Сортавальского

городского поселения 									С.Н. Козигон

М.П.

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г.___________________ 				               Дата: «____» _______________ 20___г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

____________________________ (указать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН и банковские реквизиты участника размещения заказа), изучив извещение о проведении запроса котировок №__________________ от «____» __________ 2013 года на право заключения муниципального контракта с Администрацией муниципального образования «Сортавальское городское поселение»  на выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения (для субъектов малого предпринимательства), сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене__________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую стоимость работ), в том числе НДС ___ % _________________ (указать сумму цифрами и прописью, если НДС включен в сумму контракта), включающей в себя расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Мы подтверждаем, что являемся субъектами малого предпринимательства и, в случае признания нас победителем в запросе котировок, выражаем согласие заключить и исполнить муниципальный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа

(наименование должности)

(уполномоченный представитель)  	   ___________________________	   (Ф.И.О.)

(дата, подпись)

М.П.

Приложение №2
к извещению о проведении
               запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение». Адрес место нахождения: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д.11. Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6. Адрес электронной почты: finotd_asgp@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (81430) 2-52-01 |
| 2. | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения (для субъектов малого предпринимательства) |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта | 499 159,56 (Четыреста девяносто девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 56 коп. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичное перечисление. Оплата работ производится ежемесячно в форме безналичного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме № КС-2. |
| 5. | Источник финансирования муниципального заказа | Бюджет Сортавальского городского поселения на 2014 год. |
| 6. | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена включает НДС, командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
| 7. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками) | Рубль Российской Федерации. |
| 8. | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С даты заключения муниципального контракта по 30 июня 2014 года. |
| 9. | Место выполнения работ, оказания услуг | Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения. |
| 10. | Перечень выполняемых работ | Работы по текущему содержанию и эксплуатации уличного освещения включают в себя: 10.1. Осмотр (проверка состояния горения) светильников (с января по июнь - 1 раз в месяц, 306 км); 10.2. Осмотр светильников с ртутными лампами (5% от общего количества светильников) - 70 шт.; 10.3. Осмотр кабельных линий (1 раз в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 0,7 км; 10.4. Техническое обслуживание пунктов автоматического управления (2 раза в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 32 шт.* 2 = 64 шт.; 10.5. Осмотр исполнительных пунктов 5 шт. (2 раза в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 10 шт.; 10.6. Замена ламп - 150 шт.; 10.7. Ревизия светильников РКУ (со снятием с опоры в условиях мастерской) - 2,5 % от общего количества светильников - 35 шт.; 10.8. Замена предохранителей ПН-2 - 30 шт.; 10.9. Перетяжка, замена провода - 0,4 км.; 10.10. Демонтаж светильников - 5 шт.; 10.11. Монтаж светильников - 5 шт.; 10.12. Смена магнитных пускателей, контакторов - 5 шт.; 10.13. Замена, регулировка фотореле - 5 шт.; 10.14. Разборка схем наружного освещения в конце осветительного периода - 32 шт.; 10.15. Подвеска световых гирлянд с подключением к существующим ВЛ наружного освещения - 100 м.; 10.16.Снятие световых гирлянд - 100 м.; 10.17. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт.; 10.18. Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт. |
| 11. | Перечень электроустановок и оборудования, обеспечивающие уличное освещение | 11.1. Протяжённость кабельных линий уличного освещения - 0,7 км. 11.2. Количество опор - 1527 шт. 11.3. Протяжённость воздушных линий уличного освещения - 54 км. 11.4. Количество светильников - 1344 шт. |
| 12. | Наличие инженерно-технического персонала для выполнения работ | Подрядчик обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией. |
| 13. | Обеспечение соответствия работ (их результатов) нормативным требованиям | Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых работ и их результатов действующим нормативным требованиям. Все работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности и в соответствии с: 13.1. Правилами устройства электроустановок (издание 7). 13.2. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. 13.3 ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные». 13.4. ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия». 13.5. ГОСТ 2239-79 «Лампы накаливания общего назначения. Технические условия». 13.6. ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008 «Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». 13.7. ГОСТ 30337-95 «Гирлянды световые. Общие технические условия». 13.8. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163). |
| 14. | Обеспечение безопасности работ и их результатов | 14.1. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. 14.2. Для своевременного принятия мер по обеспечению безопасности работ и их результатов при исполнении настоящего муниципального контракта подрядчик обеспечивает телефонную связь. |
| 15. | Объём и срок предоставления гарантий качества работ | 15.1. Объем гарантий качества должен составлять 100%. 15.2. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ (форма №КС-2). |
| 16. | Оценка качества и объёмов производимых работ | 16.1. Поддержание в работоспособном состоянии не менее 90% всех светильников на территории Сортавальского городского поселения в течение всего срока исполнения муниципального контракта. 16.2. Изменение перечня и количества светильников производится сторонами ежемесячно и утверждается подписанными актами ввода или демонтажа светильников. |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Калькуляция №1 стоимости содержания линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения.

Приложение №3
     к извещению о проведении
                    запроса котировок

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №___

на выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий  электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения (для субъектов малого предпринимательства)

г. Сортавала								         «___»__________20__г.

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт], именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с решением единой комиссии Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №__________ от ___________20___г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту  - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить на свой риск качественно, своими силами и средствами работы по текущему содержанию и эксплуатации линий  электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения в соответствии с условиями Технического задания, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в Контракте цену при условии выполнения всего объема работ по Контракту. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями СНиП, технического задания и других нормативно - правовых документов, действующими на момент заключения настоящего Контракта.

1.3. Стороны принимают во внимание, что расходы по выполнению работ обеспечиваются за счёт средств бюджета Сортавальского городского поселения на 2014 год.

Статья 2.  Платежи и расчеты по Контракту.

2.1.	Стоимость поручаемых Заказчиком работ по настоящему Контракту составляет ___________ (____________) рублей, __ копеек, в том числе НДС (18%) - ___________________ (_______________________) рублей, ___коп., включает командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата работ производится ежемесячно в форме безналичного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме № КС-2.

2.3. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Цена контракта является фиксированной и действует на весь срок исполнения Контракта.

Статья 3.  Обязательства подрядчика.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить работу уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения, надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2.  Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с  требованиями ПУЭ, ГОСТ, СНИП, действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ, РК, регулирующими вопросы жилищно-коммунального обслуживания, Правилами благоустройства и содержания территории Сортавальского городского поселения и условиями настоящего Контракта.

3.1.3. Обеспечить во время проведения Работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, нести ответственность за допущенные нарушения.

3.1.4. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.

3.1.5. Предоставить всю необходимую информацию по настоящему Контракту, запрашиваемую Заказчиком.

3.1.6. Направить своего представителя для фиксации выявленных (совместного выявления) нарушений обязательств по настоящему Контракту.

3.1.7. Устранить недостатки и дефекты, отмеченные в акте о выявлении нарушений за свой счет в оговоренные с Заказчиком сроки.

3.1.8. Обеспечить своими силами и средствами производство Работ на объекте всеми необходимыми оборудованием и техникой.

3.1.9. Выполнить работы по заявке Заказчика при выходе из строя установок наружного освещения не позднее суток с момента поступления заявки, а также замена вышедших из строя отдельных светильников не позднее 5 календарных дней с момента обнаружения или поступления заявки.

3.1.10. Совместно с представителем Заказчика принимать участие в обследовании систем уличного освещения.

3.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 4.  Обязательства Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.	Своевременно направлять в адрес Подрядчика заявки с информацией о необходимости выполнения работ, согласно перечню, указанного в Техническом задании.

4.1.2. Рассматривать и оформлять представленные Подрядчиком акты выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.3.	Производить расчеты за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Контракта.

4.1.4.	Организовать приемку выполненных работ.

4.1.5.Осуществлять контроль за объёмами выполненных работ и их качеством, за соблюдением сроков выполнения работ.

4.1.6.	Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

-координировать работу Подрядчика по надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.1. Отдавать распоряжения:

-о запрещении применения технологии, материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Статья 5.  Сроки  выполнения  работ.

5.1.	Работы по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения выполняются в срок с даты заключения Контракта по «30» июня 2014 года.

5.2.	Датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.3.   Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» июля 2014 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 6.  Производство работ.

6.1.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту, Заказчик в 7-дневный срок с момента подписания Контракта назначает на Объекте представителя, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять контроль выполнения Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Контракта, строительным нормам и правилам.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем  видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2.	Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельствами, выданными саморегулируемой организацией. В этом случае, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.3.	При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, по которым не представлена информация Заказчику.

6.4.   Соблюдение порядка при выполнении работ по текущему содержанию и ремонту уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения является обязанностью Подрядчика.

Статья 7.  Охрана работ.

7.1.	Подрядчик обеспечит за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования,  техники и другого имущества при производстве работ от начала проведения работ до завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.2.	Подрядчик возмещает ущерб, возникший из-за ненадлежащего исполнения последним обязательств по пункту 7.1.

Статья 8.  Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, пожаров, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения  строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8.3.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно и письменно известить другую сторону о наступлении и  прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10-ти (десяти) дней с наступления обстоятельств.

Если о непреодолимых обстоятельствах не сообщается своевременно, соответствующая  сторона теряет  право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

8.4.  По вопросам предъявления и рассмотрения претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, применяется законодательство Российской Федерации.

Статья 9.  Порядок сдачи и приемки работ

9.1.   Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в установленный срок или отказаться от исполнения Контракта.

9.2.     Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику для подписания акты приемки выполненных работ, указанные в пункте 2.2. настоящего Контракта.

9.3.     Приемка работ производится Заказчиком по акту приемки выполненных работ за месяц.

9.4.    Стороны по взаимному письменному соглашению, вправе произвести замену выполненных работ, с оплатой, в пределах сумм, не превышающих стоимости работ по настоящему Контракту.

9.5.    При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Если Подрядчик отказывается подписать указанный Акт, об этом делается отметка в Акте и Акт подписывается Заказчиком и третьим лицом по выбору Заказчика.

Статья 10.  Гарантии качества.

10.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и безопасность выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1), стандартами, ГОСТ, ПУЭ или ТУ, утвержденными для данного вида работ, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.

10.2.   Предоставить срок гарантии на результат выполненных работ 12 месяцев с даты подписания Сторонами актов выполненных работ (форма КС-2) или акта устранения  недостатков, за  исключением  случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со Стороны третьих лиц. При обнаружении в период гарантийного  срока эксплуатации недостатков,  которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Статья 11.  Ответственность сторон.

11.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.   Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.

11.3   Настоящий Контракт, может быть расторгнут  по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.7. За нарушение сроков окончания выполнения работ по вине Подрядчика, а также в случае нарушения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов и недоделок, отраженных актом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/10 одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, исчисленной за каждый день просрочки от общей стоимости работ по Контракту.

11.8.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.9. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

11.9.1. При существенном нарушении настоящего Контракта Подрядчиком.

11.9.2.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа.

11.9.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

11.9.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.9.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.  Особые условия.

12.1.	Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3.	Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

12.4.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются  путем переговоров. При сохранении разногласий их рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия.

Статья 13.  Приложения.

13.1.	Документы, являющиеся обязательным приложением к настоящему Контракту:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Калькуляция стоимости текущего содержания и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения.

Статья 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11 Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6. ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001. Глава Сортавальского городского поселения | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ /С.Н. Козигон/ «____» _______________ 20__г. М.П. | _________________________ /_______________/ «____» _______________ 20__ г. М.П. |

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____

от «____»____________ 20__ г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение». Адрес место нахождения: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д.11. Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6. Адрес электронной почты: finotd_asgp@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (81430) 2-52-01 |
| 2. | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения (для субъектов малого предпринимательства) |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта | 499 159,56 (Четыреста девяносто девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 56 коп. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичное перечисление. Оплата работ производится ежемесячно в форме безналичного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме № КС-2. |
| 5. | Источник финансирования муниципального заказа | Бюджет Сортавальского городского поселения на 2014 год. |
| 6. | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена включает НДС, командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
| 7. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками) | Рубль Российской Федерации. |
| 8. | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С даты заключения муниципального контракта по 30 июня 2014 года. |
| 9. | Место выполнения работ, оказания услуг | Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения. |
| 10. | Перечень выполняемых работ | Работы по текущему содержанию и эксплуатации уличного освещения включают в себя: 10.1. Осмотр (проверка состояния горения) светильников (с января по июнь - 1 раз в месяц, 306 км); 10.2. Осмотр светильников с ртутными лампами (5% от общего количества светильников) - 70 шт.; 10.3. Осмотр кабельных линий (1 раз в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 0,7 км; 10.4. Техническое обслуживание пунктов автоматического управления (2 раза в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 32 шт.* 2 = 64 шт.; 10.5. Осмотр исполнительных пунктов 5 шт. (2 раза в 6 месяцев) согласно графику, согласованному с Заказчиком - 10 шт.; 10.6. Замена ламп - 150 шт.; 10.7. Ревизия светильников РКУ (со снятием с опоры в условиях мастерской) - 2,5 % от общего количества светильников - 35 шт.; 10.8. Замена предохранителей ПН-2 - 30 шт.; 10.9. Перетяжка, замена провода - 0,4 км.; 10.10. Демонтаж светильников - 5 шт.; 10.11. Монтаж светильников - 5 шт.; 10.12. Смена магнитных пускателей, контакторов - 5 шт.; 10.13. Замена, регулировка фотореле - 5 шт.; 10.14. Разборка схем наружного освещения в конце осветительного периода - 32 шт.; 10.15. Подвеска световых гирлянд с подключением к существующим ВЛ наружного освещения - 100 м.; 10.16.Снятие световых гирлянд - 100 м.; 10.17. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт.; 10.18. Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 - 30 шт. |
| 11. | Перечень электроустановок и оборудования, обеспечивающие уличное освещение | 11.1. Протяжённость кабельных линий уличного освещения - 0,7 км. 11.2. Количество опор - 1527 шт. 11.3. Протяжённость воздушных линий уличного освещения - 54 км. 11.4. Количество светильников - 1344 шт. |
| 12. | Наличие инженерно-технического персонала для выполнения работ | Подрядчик обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией. |
| 13. | Обеспечение соответствия работ (их результатов) нормативным требованиям | Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых работ и их результатов действующим нормативным требованиям. Все работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности и в соответствии с: 13.1. Правилами устройства электроустановок (издание 7). 13.2. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. 13.3 ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные». 13.4. ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия». 13.5. ГОСТ 2239-79 «Лампы накаливания общего назначения. Технические условия». 13.6. ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008 «Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». 13.7. ГОСТ 30337-95 «Гирлянды световые. Общие технические условия». 13.8. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163). |
| 14. | Обеспечение безопасности работ и их результатов | 14.1. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. 14.2. Для своевременного принятия мер по обеспечению безопасности работ и их результатов при исполнении настоящего муниципального контракта подрядчик обеспечивает телефонную связь. |
| 15. | Объём и срок предоставления гарантий качества работ | 15.1. Объем гарантий качества должен составлять 100%. 15.2. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ (форма №КС-2). |
| 16. | Оценка качества и объёмов производимых работ | 16.1. Поддержание в работоспособном состоянии не менее 90% всех светильников на территории Сортавальского городского поселения в течение всего срока исполнения муниципального контракта. 16.2. Изменение перечня и количества светильников производится сторонами ежемесячно и утверждается подписанными актами ввода или демонтажа светильников. |

«ЗАКАЗЧИК»   				              «ПОДРЯДЧИК»

Администрация Сортавальского поселения

Глава Сортавальского

городского поселения _____________/С.Н. Козигон/            _____________/___________/

М.П. 						М.П.

Приложение №2

к Муниципальному контракту №____

от «___»____________ 20__г.

Калькуляция стоимости текущего содержания и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сортавальского городского поселения